关于2009年供水供电设备春季停电检修的通知

全校各单位：

为保证学校供水供电设备的安全运行，根据供水供电行业规范要求，水电供热中心计划于2009年3月下旬至4月中旬对我校的二次供水设施进行清洗消毒，供电设备进行检修。在此期间，校内将按计划进行停水停电，并提前一天通知涉及的区域，届时请各单位做好相应准备工作。

附：2009年供水供电设备春季停电检修计划

水电供热管理服务中心

2009年3月9日

2009年供水供电设备春季停电检修计划

| 校区 | 日期 | 时间 | 地点 | 停电范围 | 停水范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东校区 | 4月4日 | 8：00-16：00 | 新校中心变电室 | 文史楼、1-12#学生宿舍楼、老晶体所、学生培训楼、财务处大厅、化学1#楼、欧玛 |  |
|  |  |  | 数学楼变电室 | 信息楼、理综楼、数学楼、离子束、校园楼宇中心、光电所、高能物理、计算机中心 |  |
|  |  |  | 锅炉房变电室 | 锅炉房、留楼、风雨操场；网络中心、校园楼宇中心（东）、化学2#楼、后勤楼、13#.14#学生宿舍楼、邵馆、12万平米工地、商贸中心公寓 |  |
|  |  |  | 东变电室 | 办公楼、生物楼、微生物楼、环境学院、公教楼、电教楼、科学会堂、经管楼、图书馆、交通中心、生物楼工地、学人大厦 |  |
|  | 4月5日 | 8：00-16：00 | 晶体材料楼变电室 | 晶体材料楼、电教南楼 |  |
|  |  |  | 综合楼变电室 | 综合楼、新校体育场、12万平米工地 |  |
|  |  |  | 学生18#楼变电室 | 学生17#、18#楼 |  |
|  |  |  | 新校南院变电室 | 南院教工宿舍、KTP、出版社综合楼 |  |
|  | 4月6日 | 8：00-11：30 | 二宿舍变电室 | 二宿舍 |  |
|  | 4月7日 | 8：00-11：30 | 五宿舍变电室 | 五宿舍 |  |
|  | 4月11日 | 7：00-13：00 | 老校中心变电室 | 老校校区、三宿舍、四宿舍、附中、一宿舍 |  |
|  | 4月12日 | 23：00-5：00 | 二宿舍泵房 |  | 二宿舍 |
|  |  |  | 三宿舍泵房 |  | 三宿舍 |
|  |  |  | 老校泵房 |  | 老校、四宿舍 |
|  | 4月13日 |  | 新校西泵房 |  | 新校区 |
|  |  |  | 新校经管楼泵房 |  |  |
|  | 4月14日 |  | 新校学生18＃楼泵房 |  |  |
|  |  |  | 新校综合楼泵房 |  |  |
|  | 4月15日 |  | 新校南院泵房 |  | 新校南院 |

| 校区 | 日期 | 时间 | 地点 | 停电范围 | 停水范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西校区 | 4月11日 | 8：30-16：30 | 中心变电室 | 教学1、2、3、4、5、7、8#楼，电镜楼、耳鼻喉、药学院实验楼、综合楼、建设楼、图书馆、西村教工宿舍 |  |
|  |  | 8：30-16：30 | 锅炉变电室 | 锅炉房、浴室、动物楼、护理学院、幼儿园、学生公寓1—7#楼、4#高层、单身公寓、校医院、体育馆、体育场 |  |
|  |  | 8：00-14：00 | 新护院变电室 | 东村教工宿舍楼、1#高层、2—3#高层工地、食堂、口腔医院、附小 |  |
|  | 4月12日 | 8：00-14：00 | 护理学院配电室 | 办公楼、教学东楼、教学西楼、宿舍楼、食堂 |  |
|  |  | 8：00-14：00 | 教学九楼配电室 | 教学九楼 |  |
|  |  | 8：00-14：00 | 综合楼配电室 | 空调、照明、铁通、网络、电加热 |  |
| 南校区 | 4月2日 | 8：30-12：30 | 西宿舍变电室 | 北院教工宿舍9—23＃楼、青年公寓、北高层 |  |
|  |  | 13：30-16：30 | 南院变电室 | 南院教工宿舍1—18＃楼、图书馆、教学9-10＃楼、水利楼、交通通讯中心、体育部、图书馆东西配楼 |  |
|  | 4月3日 | 8：30-12：30 | 东院变电室 | 东院教工宿舍、培训中心、热力搂、学府、沿街商业 |  |
|  |  | 13：00-15：00 | 舜园变电室 | 北院教工宿舍1—8＃楼、舜园、服务公司、附中、幼儿园、学生宿舍1—5＃楼 |  |
|  | 4月4日 | 8：00-11：30 | 中心变电室 | 教学1＃、5＃、6＃楼、服务公司、沿街商业、华特公司 |  |
|  |  | 8：00-11：30 | 主楼变电室 | 主楼、东西配楼 |  |
|  |  | 13：30-16：30 | 东西配楼、教学5楼配电室 | 东西配楼、教学5#楼 |  |
|  | 4月5日 | 8：00-11：00 | 电力楼变电室 | 电力楼 |  |
|  |  | 13：00-15：00 | 8#楼变电室 | 教学4楼、教学8楼、校医院、锅炉房、西苑餐厅、学生宿舍6—12#楼、碳纤维、加压站、校园楼宇中心 |  |

| 校区 | 日期 | 时间 | 地点 | 停电范围 | 停水范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南新区 | 3月21日 | 7：00—12：00 | 活动中心配电室、2号泵房 | 学生宿舍区1-11号楼、1号学生食堂 | 学生宿舍区、学生食堂 |
|  |  | 13：00—18：00 | 学生公寓配电室 | 学生宿舍区12-21号楼、2号学生食堂 |  |
|  | 3月22日 | 7：00—12：00 | 中心开关站、开关站低压配电室 | 南新区 | 南新区 |
|  |  | 13：00—18：00 | 综合教学楼群、教学楼群内3个配电室、1号泵房 | 综合教学楼群 |  |
|  | 3月23日 | 7：00—18：00 | 教工宿舍南配电室、教工宿舍北配电室、校医院服务楼配电室 | 教工宿舍区 |  |
|  | 3月24日 | 7：00—16：00 | 锅炉房配电室、工程训练中心配电室 | 南新区管理办公室、锅炉房、保卫处值班室、新区建设办公室 |  |
|  | 3月25日 | 23：00—4：00 | 1号泵房 |  | 南新区 |

各校区负责人及联系方式：

东校区负责人：游勇      电话：62833   13706418890

西校区负责人：高峰      电话：80027   13011707678

南校区负责人：杨庆秋    电话: 92288   86865186

南新区负责人：李鹏      电话：58078   15966675722