山东大学后勤管理处防汛抢险预案

后勤管理处防汛抢险工作要以党的十七大精神和科学发展观为指导，认真贯彻落实“三个代表”重要思想，按照“防大汛、抗大险”的要求，贯彻落实济南市、学校两级防汛抗旱的工作部署，进一步增强危机意识和大局观念，提高快速反应能力，使学校的防汛抢险工作再上新台阶，为建设平安校园、和谐校园作出新的更大贡献。

第一章  总则

一、组织领导

后勤管理处成立防汛抢险指挥部，由处长任总指挥，党委书记任副总指挥，各分管领导、中心及挂靠单位负责人为成员，负责全处的防汛抢险指挥工作。防汛抢险指挥部下设人员调配、物资供应、车辆调度、通讯保障、信息处理、综合协调等6个工作组。防汛抢险指挥部办公室设在后勤管理处综合科，负责防汛抢险的日常工作。

二、任务分工

根据处领导分工和就近就便的原则，全处组织五个防汛抢险突击队，由各校园负责人任指挥，成员由各中心、挂靠单位负责人及青壮员工组成，担负各辖区内的防汛抢险任务，并随时接受上级防汛抢险指挥部的调遣安排。

三、值班制度

后勤管理处及各中心、挂靠单位均设防汛抢险值班室，恶劣天气实行24小时昼夜值班。值班人员要坚守岗位，随时与处防汛抢险值班室保持联络，通信联络以有线电话为主。汛期执行抢险任务时，处防汛值班室与各防汛抢险突击队的联络以手机为主，保证防汛政令畅通，抢险及时有效。汛期期间，后勤管理处防汛抢险指挥部所有人员必须保持24小时联络畅通。

四、物资储备

各单位要本着“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，依据工作需要购置储存一定数量的防汛抢险物资，由专人保管取用，并安排好抢险所用车辆等工具，确保应急抢险时拉得出、用得上。

五、设施设备检修

各单位要加强汛期各类设施设备的检查维修工作，严格遵守《山东大学突发公共事件应急预案》和《后勤系统安全稳定工作目标责任书》的规定，及时发现问题，消除事故隐患，确保各项工作的安全有序。

第二章  防汛抢险

六、险情来源

1、上级防汛指挥部；2、办事处、居委会；3、教职员工、学生；4、后勤各单位防汛抢险值班巡查人员等。

七、抢险处置

1、处防汛抢险值班室接到险情报告后，值班人员应认真做好记录并立即报告处防汛抢险总指挥和副总指挥，处防汛抢险指挥部根据情况立即调动有关抢险人员以最快速度赶赴现场，组织实施现场抢救。

2、各辖区指挥接到指示后，要立即赶赴现场，深入一线，靠前指挥，迅速控制局面，并及时报告处置情况。

3、如发现有人受伤，应根据情况立即拨打120或110实施抢救，同时做好教职工和学生的思想稳定工作，安排好他们的食宿等问题。

4、在安全措施到位情况下，要及时对受害人员及其财产进行安全转移和保护，并对低洼灌水区域进一步采取封堵进水口、加大排水等相关措施，稳固、扩大抢险效果。

5、退水后要及时进行室内清理、消杀，尽快恢复居住生活条件，将损失降到最低程度。

6、对督办和重大事项要及时向处防汛抢险指挥部和学校反馈处理结果。

八、善后处理

1、组织临时工作小组，对受灾人员进行慰问。

2、实事求是地进行总结，评估灾害结果，分析受灾原因，分清具体责任，查找工作漏洞，必要时召开现场会，总结经验和教训。

3、采取切实措施，尽快修复受损设施，恢复正常秩序。

4、认真汲取教训，针对管理中的薄弱环节，进一步完善相关制度和措施，提高管理水平和防范能力。

第三章  工作要求

九、工作要求

1、各单位负责人要认真抓好职责范围内的防汛抢险工作，制定详细的工作预案，采取一切必要措施，分工明确，责任清晰，重点部位重点防范，将防汛抢险预案要求的各项防汛抢险措施真正落到实处。

2、各单位要注意收听、收看天气预报，做到雨情就是命令，阴雨天主要领导要到达指定责任位置现场指挥，并组织本单位防汛抢险人员到岗待命。

3、各防汛抢险突击队要服从后勤处防汛抢险指挥部的统一指挥，保持联络畅通，确保上级防汛指令贯彻执行，并如实向上级汇报险情及排险情况。

4、处防汛抢险值班室要随时掌握各单位的值班情况，如遇降雨，自降雨开始，各单位值班室每隔半小时向处值班室报告一次情况，特殊情况，随时报告。

5、加强组织纪律性，严格执行防汛抢险预案各项工作要求，对因渎职、玩忽职守而给学校和人民生命财产造成损失的追究有关人员责任。

第四章  附则

十、各单位依据本预案制定具体工作方案，确保防汛抢险任务的及时有效完成。

十一、本预案自二〇〇八年六月二十六日发布起执行。

后勤管理处

二〇一二年六月一日